Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Депутатская, 51 на  2014 г. Дата постройки: 2013г.

Этажность 2 эт. Количество квартир 8. Общая площадь жилых помещений  408,3 м2

| № | Наименование работ | периодичность |  |  | Объём, | Тариф 1 м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов дома |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  |  |  | 0,02 |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  |  |  | 0,02 |
| 3. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению |  |  | 1 шт. | 0,05 |
| 4. | Установка указателя наименования улицы и номера дома на фасаде многоквартирного жилого дома | по выявлению |  |  | 2 шт. | 0,03 |
| 5. | Расшивка и заделка трещин стен фасада (устранение деформации) | по выявлению |  |  | 4,43 м2 | 0,21 |
| 6. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год |  |  | 8 кв. | 0,69 |
| 7. | Ремонт окон лестничных клеток (фурнитура- ручки, скобянки | по выявлению |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечить интенсивное проветривание подвала Установка дверного полотна и оконных переплетов с решетками (жалюзи) в подвале | по выявлению, по необходимости |  |  | 8,65 м2 | 0,41 |
| 9. | Ремонт вентиляционных каналов в чердачном помещении (Обеспечить плотность и герметичность- разрушение кирпичной кладки, штукатурного и окрасочного слоев) | по выявлению |  |  | 3,16 м2 | 0,15 |
| 10. | Ремонт выступающих над поверхностью кровель элементов слуховых окон | по выявлению |  |  |  |  |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение загрязненности и захламленности подвальных помещений | по выявлению |  |  | 232,3 м2 |  |
| 2 | Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений, МОП, подвала. | 1 раз в год |  |  | 491,8 м2 | 1,50 |
| 3 | Дератизация МОП, подвала. | 1 раз в год |  |  | 259,5 м2 | 1,0 |
| III. | Содержание инженерных систем дома |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Канализация | 1 раз в год |  |  |  | 0,04 |
|  | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций (канализация, водоснабжение) здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вывести вытяжные каналы канализации за пределы чердака | по выявлению |  |  | 1,83 м2 | 0,07 |
| 1.3 | Прочистка внутренней и наружной канализации | по необходимости |  |  |  |  |
| IV | Энергооборудование. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  |  |  | 0,02 |
| 2. | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей, крепление электропроводов Устройство замка на распределительные коробки Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке |  |  | 48,64 м2 | 0,27 |
| 3. | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 1 раз в 3 года |  |  | 30,62 м2 | 0,17 |
| V | Обслуживание газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  |  |  | 0,12 |
| VI | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) |  |  |  |  | 0,33 |
| V VII | Услуги управляющей организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Обеспечение работы диспетчерской службы |  | постоянно |  |  | 2,13 |
|  | Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м 2 площади. |  |  |  |  | 8,14 р. |