Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Комсомольская, 155 на  2014г.

Дата постройки: 1992 г. Этажность 2эт. Количество квартир 18

Общая площадь жилых помещений 911,5 м2

| № | Наименование работ | периодичность | Объём, | Тариф 1 м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов дома |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 3. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению | 3 шт. | 0,05 |
| 4. | Установка указателя наименования улицы и номера дома на фасаде многоквартирного жилого дома | по выявлению | 1 шт. | 0,03 |
| 5. | Ремонт кирпичной кладки стен лоджий | по выявлению |  |  |
| 6. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год | 18 кв. | 0,69 |
| 7. | Ремонт окон лестничных клеток | по выявлению |  |  |
| 8. | Установка сетки в цоколе здания | по выявлению | 6,48 м2 | 0,54 |
| 9. | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов над поверхностью кровли в чердачном помещении | по выявлению | 32,9 м2 | 2,74 |
| 10. | Расшивка и заделка трещин стен фасада | по выявлению |  |  |
| 11. | Ремонт сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышей устройствами | по выявлению |  |  |
| 12. | Частичный ремонт рулонной кровли | по выявлению |  | 1,08 |
| 13. | Ремонт поручней ограждений лестничных маршей (1 подъезд) | по выявлению, |  | 0,06 |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1 | Дератизация МОП, подвала. |  | 680,97 м2 | 1,0 |
| 2. | Дезинфекция МОП, подвала. |  | 680,97 м2 | 1,50 |
| III. | Содержание и благоустройство придомовой территории |  |  |  |
| 1 | Очистка территории от снега | по необходимости |  | 0,62 |
| IV | Содержание инженерных систем дома |  |  |  |
| 1. 1.1 | Канализация | 1 раз в год |  | 0,04 |
|  | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций (канализация, водоснабжение) здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. |  |  |  |
| 1.2 | Прочистка внутренней и наружной канализации | по необходимости |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |
| V | Энергооборудование. |  |  |  |
| 1. | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей, укрепление электропроводов Устройство замка на распределительные коробки Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке | 36,96 м2 | 0,27 |
| 3. | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 1 раз в 3 года | 23,27 м2 | 0,17 |
| VI | Обслуживание газового оборудования |  |  |  |
| 1. | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  | 0,12 |
| VII | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) |  |  | 0,33 |
| VIII | Услуги управляющей организации |  |  |  |
| V 1. | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Прибыль управляющей организации. Обеспечение работы диспетчерской службы. | постоянно |  | 2,13 |
| Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м2 площади. |  |  |  | 11,47 р. |