Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 25 на  2014 г.

Дата постройки: 2012г. Этажность 3 эт. Количество квартир 60

Общая площадь жилых помещений  2806,3 м2

| № | Наименование работ | периодичность | Объём | Тариф 1 м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов дома |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 3. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению | 4 шт. | 0,05 |
| 4. | Установка указателя наименования улицы и номера дома на фасаде многоквартирного жилого дома | по выявлению | 2 шт. | 0,03 |
| 5. | Установка замков на входные двери на кровлю | по выявлению | 4,02 м2 | 0,04 |
| 6. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год | 60 кв. | 0,69 |
| 7. | Ремонт окон лестничных клеток | по выявлению | 13,69 м2 | 0,10 |
| 8. | Ремонт приямков (бетонного пола в МОП (1,2 подъезд)), откидного козырька) | по выявлению | 24,64 м2 | 0,18 |
| 9. | Установка жалюзийной решетки, двери и приставных лестниц для выхода на крышу | по выявлению, по необходимости | 3,24 м2 | 0,27 |
| 10. | Ремонт отмостки | по выявлению | 5,46 м2 | 0,30 |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. | Пылеуборка, дезинфекция чердачных помещений, МОП, подвалов | 1 раз в год | 3054,5 м2 | 1,50 |
| 2. | Дератизация по уничтожению грызунов и насекомых в МОП, подвалах | 1 раз в год | 3054,5 м2 | 1,0 |
| III. | Содержание и благоустройство придомовой территории |  |  |  |
| 1 | Очистка территории от снега | по необходимости |  | 0,62 |
| IV | Содержание инженерных систем дома |  |  |  |
| 1. 1.1 | Канализация | 1 раз в год |  | 0,04 |
|  | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций (канализация, водоснабжение) здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. |  |  |  |
| 1.2 | Прочистка внутренней и наружной канализации | по необходимости, по заявкам |  |  |
| 1.3 | Установка вытяжных каналов канализации | по выявлению | 3,28 м2 | 0,18 |
| 2. 2.1 | Водоснабжение | по выявлению | 5,20 м2 | 0,21 |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции и окраска трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении |  |  |  |
| V | Энергооборудование. |  |  |  |
| 1. | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 2. | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей, укрепление электропроводов Установка замков на электрощитки, распределительные коробки Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке | 36,96 м2 | 0,27 |
| 3. | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 1 раз в 3 года | 23,27 м2 | 0,17 |
| VI | Обслуживание газового оборудования |  |  |  |
| 1. | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  | 0,12 |
| VII | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) |  |  | 0,33 |
| V VIII | Услуги управляющей организации |  |  |  |
| 1. | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Обеспечение работы диспетчерской службы | постоянно |  | 2,13 |
|  | Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м2 площади. |  |  | 8,25 р. |