Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Чапаева,91Б  на  2014 г.

Дата постройки: 1990 г. Этажность 2эт. Количество квартир 18

Общая площадь жилых помещений 811,2 м2

| № | Наименование работ | периодичность | Объём | Тариф 1 м 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт конструктивных элементов дома |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров жилищного фонда | 2 раза в год |  | 0,02 |  |  |
| 2. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |  | 0,02 |  |  |
| 3. | Установка у входа в подъезд табличек с указанием номеров подъездов, квартир | по выявлению | 3 шт. | 0,05 |  |  |
| 4. | Ремонт кирпичной кладки стен лоджий | по выявлению | 2,97 м2 | 0,16 |  |  |
| 5. | Установка сетки в цоколе здания | по выявлению |  | 0,54 |  |  |
| 6. | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов над поверхностью кровли в чердачном помещении | по выявлению | 50,92 м2 | 2,74 |  |  |
| 7. | Проверка вентиляции ВДПО | 3 раза в год | 18 кв. | 0,69 |  |  |
| 8. | Расшивка и заделка трещин стен фасада | по выявлению |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт кровли | по выявлению | 9,48 м2 | 0,51 |  |  |
| 10. | Ремонт бетонных полов в местах общего пользования Ремонт несущих конструкций козырьков Ремонт ограждений лестничных маршей Ремонт крылец | по выявлению | 30,68 м2 | 0,26 |  |  |
| II. | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение загрязненности и захламленности подвальных и чердачных помещений | по выявлению, по необходимости | 1047,6м2 |  |  |  |
| 2 | Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений, МОП, подвала. | 1 раз в год | 1130 м2 | 1,50 |  |  |
| 3 | Дератизация МОП, подвала. | 1 раз в год | 606,3 м2 | 1,0 |  |  |
| III. | Содержание и благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка территории от снега | по необходимости |  | 0,62 |  |  |
| IV | Содержание инженерных систем дома |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона с целью выявления неисправностей и их устранения. | 1 раз в год | 523,8 м2 | 0,02 |  |  |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка внутренней и наружной канализации | по необходимости |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение | по выявлению |  |  |  |  |
| 4. | Теплоснабжение | по выявлению |  |  |  |  |
| V | Энергооборудование. | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1 | Проведение осмотров электросетей и электрооборудования в период подготовки сезонной эксплуатации с целью выявления неисправностей и их устранение. | 2 раза в год |  | 0,02 |  |  |
| 2 | Изолирование скрутки электрической сети Установка (ремонт) плафонов, лампочек, выключателей Устройство замка на распредкоробки (электрощиты) Ремонт освещения подвала | по выявлению, по необходимости, по заявке | 31,86 м2 | 0,27 |  |  |
| 3 | Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в местах общего пользования | 1 раз в 3 года | 20,06 м2 | 0,17 |  |  |
| VI | Обслуживание газового оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание газовой, запорной арматуры. Обслуживание внешних газовых сетей | 2 раза в год |  | 0,12 |  |  |
| VII | Агентский договор (4,65% от поступивших средств) |  |  | 0,33 |  |  |
| VIII | Услуги управляющей организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение договоров на управление, организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НК РФ. Ведение и хранение технической документации на МКД. Обеспечение работы диспетчерской службы | постоянно |  | 2,13 |  |  |
|  | Услуги по содержанию и ремонту МКД за 1 м2 площади. |  |  | 11,17 р. |  | 40,31 р. |