сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п. Саракташ, ул. Депутатская,51; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ ул. Депутатская,51.; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, ул. Депутатская,51; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Расшивка и заделка трещин стен фасада; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Установка дверного полотна и оконных переплетов с решетками (жалюзи) в подвале; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 6; п. Саракташ, Депутатская, 51; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 7; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Ремонт вентиляционных каналов в чердачном помещении; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 8; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ, ул. Депутатская,51.; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 10; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 11; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Устранение загрязненности и захламленности подвального помещения; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 12; п. Саракташ, ул. Депутатская, 51; Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в МОП; 2015г.; В процессе ожидания.