сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Установка фасонных частей на канализационные выпуски мкжд; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ., пер. Заводской,35,; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, пер. Заводской,35; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ, пер. Заводской,35; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ пер. Заводской, 35.; Изготовление лестницы; июнь; Выполнено; Выполнено в срок. 6; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Расшивка и заделка трещин стен фасада, заделка щелей и трещин в отмостке; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 7; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Ремонт бетонных полов в МОП, сколы, выбоины (2 подъезд), ремонт ступеней, площадок крылец (3 подъезд).; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 8; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Ремонт отдельных стальных листов кровельного покрытия; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ пер. Заводской, 35; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 10; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Окраска трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 11; п. Саракташ, пер. Заводской, 35; Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 12; п. Саракташ, пер. Заводской,35,; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 13; п. Саракташ, пер. Заводской, 35,; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 14; п. Саракташ, пер. Заводской, 35,; Устранение загрязненности и захламленности подвального помещения; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 15; п. Саракташ, пер. Заводской, 35,; Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в МОП; 2015г.; В процессе ожидания.