сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п. Саракташ, ул.Комсомольская,155; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ, ул.Комсомольская,155; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, ул.Комсомольская,155; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ ул. Комсомольская, 155; Ремонт окон лестничных клеток Частичный ремонт рулонной кровли Ремонт вентиляционных и дымовых каналов; июнь; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ ул. Комсомольская, 155; Расшивка и заделка трещин стен фасада; сентябрь; В процессе ожидания; Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г. Ремонт кирпичной кладки стен лоджий.; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 6; п. Саракташ, Комсомольская, 155; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 7; п. Саракташ, ул. Комсомольская, 155; Дезинфекция, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 8; п. Саракташ, ул.Комсомольская,155; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ, ул. Комсомольская, 155; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок.