сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п.Саракташ, ул.Мира,25; Устройство металлической лестницы и канализационных выпусков; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ, ул. Мира,25,; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, ул. Мира,25,; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ, ул. Мира,25,; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ ул. Мира, 25.; Ремонт окон лестничных клеток; июнь; Выполнено; Выполнено в срок; Выполнено в срок. 6; п. Саракташ ул. Мира,25; Ремонт откидного козырька, приямков (бетонного пола в МОП (1,2 подъезд)); сентябрь; В процессе ожидания; Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г. 7; п. Саракташ ул. Мира,25; Ремонт отмостки; сентябрь; В процессе ожидания; Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г. 8; п. Саракташ, ул. Мира, 25,; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ ул. Мира,25; Частичный ремонт теплоизоляции и окраска трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 10; п. Саракташ ул. Мира, 25,; Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 11; п. Саракташ, ул. Мира,25; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 12; п. Саракташ, ул. Мира, 25,; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 13; п. Саракташ ул. Мира,25; Устранение захламленности чердачного помещения и лестничных площадок.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок.