сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б,; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ , ул. Чапаева,91Б,; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б; Ремонт ступеней, перил Ремонт кровли дома; июль; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б; Ремонт кирпичной кладки стен лоджий; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 6; п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б; Ремонт несущих конструкций козырьков, ремонт крылец. Расшивка и заделка трещин стен фасада.; сентябрь; В процессе ожидания; Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г. 7; п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б; Ремонт бетонных полов в МОП; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 8; п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ ул. Чапаева, 91Б; Ремонт вентиляционных и дымовых каналов над поверхностью кровли в чердачном помещении; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 10; п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б,; Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 11; п. Саракташ, ул. Чапаева,91Б,; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 12; п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б,; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 13; п. Саракташ, ул. Чапаева, 91Б,; Устранение загрязненности и захламленности подвальных и чердачных помещений; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок.