Приложение №__

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2015 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» _______________Т.А. Бахитов «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по капитальному ремонту кровли

жилого дома по ул. Суворова д. 31а, п. Саракташ,  Саракташского района

Оренбургской области

Все разработанные материалы представлять в четырех экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в электронном виде. В состав каждого тома должна быть включена копия свидетельства СРО о допуске на выполнение работ по подготовке проектной документации.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» |
| 2. | Объект проектирования | Жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, улица Суворова, д. 31а |
| 3. | Основание для проектирования | Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2014 года №404-п |
| 4. | Источник финансирования | За счет средств, собственников помещений многоквартирного дома формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Стадии проектирования | Рабочая документация |
| 7 | Состав проекта | Чертежи марки КР |
| 8. | Исходные данные для проектирования | Согласно технического паспорта многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, улица Суворова, д. 31а |
| 9. | Требования к качеству и безопасности работ | 1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии со строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования. 2. Разработанная проектная документация должна обеспечить безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях, а также безопасность процесса выполнения ремонтных работ. |
| 10. | Требования к техническим характеристикам работ | 1. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в РФ. 2. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. |
| 11. | Требования к сроку выполнения работ | 1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора на разработку проектной документации по капитальному ремонту крыши здания. 2. Срок (продолжительность) работ по разработке проектной документации – по результатам конкурсных процедур. |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2015 г. | от Заказчика: (ответственный представитель) Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту __________ Сидоров М.С. «____»_________________2015 г |
| --- | --- |